| Ev. Kirchgemeinde: _________________________ | # Prüfbericht Nr. ___________ |  | Ev. Kirchenkreis _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum ________________ |  | Gefährdungsbeurteilung liegt vor: ja nein |  |
| Ansprechperson Baubeauftragte (r) des Kirchenkreises/ KVA: _________________________ | Ev. Kirche ________________ |  | Ansprechperson Arbeitsschutz: ________________________ |  |
|  | Bauart ________________ |  |  |  |
| Dieser Prüfbericht ersetzt keine fachmännische Begutachtung und stellt auch kein Sanierungskonzept für vorhandene Bauschäden am Gebäude und der Ausstattung dar. Insoweit kann dieser Prüfbericht nicht als Grundlage für eine Ausschreibung oder gar Beauftragung dienen. |  |  |  |  |
| Dieser Prüfbericht wurde in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 6200, Abschnitt 10.1.2 in Verbindung mit Anhang D erstellt. |  |  |  |  |
|  |  | Beurteilung der |  |  |
| - Standsicherheit (S) Gegeben / gefährdet / nicht gegeben |  | b) Dauerhaftigkeit (D) gegeben / gefährdet / nicht gegeben |  | c) Verkehrssicherheit (V) gegeben / gefährdet / nicht gegeben |
| Nur für den innerkirchlichen Gebrauch! |  |  |  |  |

Schadensziffer 0: „Merkschaden“, sonst ohne Bedeutung			Ampel: weiß

Schadensziffer 1: Unbedeutende Mängel und Schäden, die das Erscheinungsbild mindern und die erwarten lassen, dass sie sich innerhalb des Bewertungszeitraums nicht wesentlich vergrößern und daher keine Instandsetzung rechtfertigen.						Ampel: grün

Schadensziffer 2: Alle Schäden, die bis zur nächsten regelbegutachtung eine wesentliche Schadenvergrößerung erwarten lassen, jedoch während des Bewertungszeitraums die Stand-, Betriebs- oder Verkehrssicherheit nicht beeinflussen.					Ampel: gelb

Schadensziffer 3: Schäden, welche die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit oder die Verkehrssicherheit beeinflussen und daher zur Erhaltung der Sicherheit innerhalb einer Frist eine Instandsetzung unbedingt erfordern. Gegebenenfalls ist eine statische Überprüfung erforderlich!	Ampel: orange

Schadensziffer 4: Erhebliche Schäden (völlige Zerstörung / Verrottung) die sofortige Maßnahmen erfordern										Ampel: rot

| 0 | Beschreibung der Kirche Name Konstruktionsart (z.B. Fachwerkkirche, Feldsteinkirche etc.) Baujahr Größe Besonderheiten Bauwerk Besonderheiten Ausstattung Ggf. Sanierungen benennen (Was und Wann) Fotos: Außenansichten Innenansichten Besonderheiten Besondere Ausstattung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schadensbeschreibung |  |  |  |  |  |
| 1 | Dachdeckung |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kirchenschiff |  |  |  |  |  |
|  | Dach gedämmt/ ungedämmt Unterspannbahn vorhanden Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Turm |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 2 | Holzkonstruktion |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dach / Decke des Kirchenschiffes |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Turm |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 3 | Wände |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kirchenschiff |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Turm |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 4 | Fenster, Türen, Treppen, Emporen, Fußböden… |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fenster |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Türen |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Treppen/ Emporen |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Fußböden |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 5 | Ableitung von Niederschlagswasser |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 6 | Technische Ausrüstung |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Blitzschutz |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Elektroinstallation |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Heizung/Lüftung |  |  |  |  |  |
|  | Baujahr Energieträger Wärmemengenzähler Wärmeverteilung Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Sonstige technische Ausrüstung |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 7 | Ausstattung |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Glocken, Glockenstuhl |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Orgeln |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Kunstwerke |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Turmuhren |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 8 | Sonstiges |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Brandschutz/ Fluchtwege |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Bewuchs an Fassaden und Mauern |  |  |  |  |  |
|  | Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Sonstiges |  |  |  |  |  |
|  | Außenraum, Mauern, Stellplätze (PKW, Fahrrad), ggf. E-Ladesäule vorhanden Kurze Schadensbeschreibung Foto |  |  |  |  |  |

Datum

Name

Unterschrift